| - Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования - «Заревское сельское поселение» 385445, п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | - Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, ур.Пролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

16.10.2024 г.          №   34  -П                                                              п.Зарево

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея в сфере холодного водоснабжения на 2024 -2029 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Программу производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея в сфере холодного водоснабжения на 2024 -2029 гг. (Приложение к настоящему постановлению).

- Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования «Заревское сельское поселение», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского муниципального района Республики Адыгея.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с 01ноября 2024 года.

Глава муниципального образования

«Заревское сельское поселение»					     М.К.Хамерзоков

Приложение

к постановлению администрации

от 16.10.2024 № 34-п

| # СОГЛАСОВАНО: # Врио руководителя Управления # Роспотребнадзора по Республике Адыгея # _____________ С.К. Бгуашева |  | # УТВЕРЖДАЮ: # Глава муниципального образования «Заревское сельское поселение» # ________________ М.К.Хамерзоков |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея в сфере холодного водоснабжения на 2024 -2029 гг.

# 2024

Справка

о состоянии объекта водоснабжения

Подземным источником водоснабжения, организованного на территории муниципального образования «Заревское сельское поселение» в хуторах Чернышев, Веселый и поселок Зарево являются межпластовые напорные воды Приазово-Кубанского артезианского бассейна, залегающие в горизонтах четвертичного и плиоценового возрастов, представленных в виде пестроцветной глины с прослоями серого песка. Подземные воды эксплуатационного водоносного комплекса имеют региональное распространение.

На территории хуторов Чернышев, Веселый, п. Зарево сельского поселения, водоснабжение осуществляется путем подачи воды по водопроводным сетям низкого давления от водонапорных башен, расположенных по адресу:

- х.Чернышев,  (скважина № 6409 расположена на окраине территории хутора Чернышев, на земельном участке площадью 4114 кв. м., кадастровый номер: 01:07:3400000:4684, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения (Свидетельство о государственной регистрации права от 18.10.2011 сер. 01-АА № 363999). Скважина сооружена в 2023 году буровой организацией ООО «ФИРМА СКВАРТ» Глубина скважины 150,0 м. Используется круглогодично для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения х. Чернышев.

- х.Веселый, расположена в х. Веселый,  ул. Мира 69/2  (скважина № б/н расположена на территории хутора Веселый, на земельном участке площадью 1943 кв.м., кадастровый номер: 01:07:0200002:35, категория земель – земли населенных пунктов). Скважина сооружена в 1983 году буровой организацией СМТ «Мелиоводстрой». Глубина скважины 65,0 м. Используется круглогодично для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения х.Веселый

- п.Зарево . расположена в п. Зарево,  ул. 8 Марта 3/2, (скважина № 12426 расположена на территории п. Зарево, на земельном участке площадью 993 кв.м., кадастровый номер: 01:07:0700013:13, категория земель – земли населенных пунктов). Скважина сооружена в 1983 году буровой организацией СМТ «Мелиоводстрой». Глубина скважины 105,0 м. Используется круглогодично для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения п .Зарево

Численность объектов, обеспечиваемых водой из данной системы водоснабжения –148 -х.Чернышев, 37 - х. Веселый, п. Зарево  - 167

Паспортные данные муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование юридического лица | Администрация муниципального образования «Заревсоке сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |
| 2 | Сокращенное наименование | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» |
| 3 | Адрес (место нахождения) | 385445, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5. |
| 4 | Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Хамерзоков Мурат Касимович – глава муниципального образования |
| 5 | БИК | 017908101 |
| 6 | ИНН | 0101005397 |
| 7 | КПП | 010101001 |
| 8 | Место расположения водозабора | х. Чернышев, х. Веселый ул. Мира 69/5, п. Зарево ул. 8 Марта 3/2 от здания администрации муниципального образования «Заревское сельское поселение», п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 |
| 9 | Наименование лаборатории | Осуществляет по договору испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» |

Перечень законодательных нормативных и методических документов:

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон РФ№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Водный кодекс Российской Федерации |
| 2 | Федеральный закон РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. | «О водоснабжении и водоотведении» |
| 3 | СанПиН 2.1.3684-21 | «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
| 4 | СанПиН 1.2.3685-21 | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| 5 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения |
| 6 | СанПиН 1.1.1058-01 | «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. |
| 7 | СП 1.1.2193-07 | Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 |
| 8 | МУ 2.6.1.1981-05 | «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов». |
| 9 | МУК 4.2.2029-05 | «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов» |
| 10 | СанПиН 2.6.12523-09 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 47 от 7 июля 2009 г |
| 11 | MP 2.1.4.0176-20 | Методические рекомендации "Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 апреля 2020 г.) |

Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в программу могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию с испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея».

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Ответственным за осуществление производственного контроля являются: Хамерзоков Мурат Касимович – глава муниципального образования «Заревсоке сельское поселение».

При отсутствии собственной лаборатории, работы по осуществлению производственного контроля на основании договора проводит испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея».

Программа производственного контроля

Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды:

- органолептические: Запах при 20 С; Запах при 60 С.; Привкус; Цветность, Мутность;

- микробиологические: Общие колиформные бактерии (ОКБ); Общее микробное число (ОМЧ), энтерококки;

- радиологические исследования: Общая альфа-радиоактивность; Общая бета-радиоактивность; Радон (222Rn).

- обобщенные показатели: Водородный показатель; Общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганантная, нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества(ПВА), фенольный индекс.

- химические показатели: Алюминий (АL (3+), Барий (Bа (2+), Берилий (Ве (2+), Стронций  (Sr(2+), Бор (В, суммарно), железо (Fe, суммарно), Кадмий (Cd, суммарно), Марганец (Mn, суммарно), Сульфаты (So (2-) суммарно, Медь (Cu, суммарно), Молибден (Мо, суммарно), Мышьяк (As суммарно), Фториды (-), Никель (Ni, суммарно), Нитраты ( Nо(3-), Ртуть (Hg, суммарно), Свинец (Pb, суммарно), Селен (Se, суммарно); Нитраты (по NO2). мг/дм3; Нитраты (по NO3) мг/дм3; Аммиак (по азоту); Хлориды, мг/дм3; Железо мг/дм3; Окисляемость перманганантная мгО2дм3.

Микробиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные показатели |  |  |  |
| Бактериологические |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С | КОЕ/ см3 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Escherichia coli(E.coli) | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Энтерококки | КОЕ/100 | Отсутствие | ГОСТ 34786-2021 |

Обобщенные и органолептические показатели

| Показатель | Показатели качества питьевой воды, характеризующий ее безопасность, по которому осуществляется производственный контроль (гигиенический норматив) | Критерий существенного ухудшения | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль качества в холодной воде |  |  |  |
| Цветность, град. | 20 | 40 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность,мг/дм3 | 1,5 | 2,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Запах, баллы | 2 | 4 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус, баллы | 2 | 4 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 7,0 | 15,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| рН | 6-9 | 10 и более | ГОСТ 31957-2012 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 мг\л | Не более 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| Окисляемость перманганатная | 2,0 мг/дм3 | Не более 5 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Нефтепродукты (суммарно) |  |  | Р 2.1.10.1920-04. РД 52.24.476-95 Методические указания. ИК-фотометрическое определение нефтепродуктов в водах. |

| Показатель | Показатели качества питьевой воды, характеризующий ее безопасность, по которому осуществляется производственный контроль (гигиенический норматив) | Критерий существенного ухудшения | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль качества в холодной воде |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) мг/л | 0,3 | 3,0(10ПДК) | ГОСТ 31954-2012 |
| Нитраты, мг/л | 45,0 | 225 (5ПДК) | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитриты, мг/л | 3,0 | Не более 3,3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Ртуть |  | 0,0025 (5ПДК) | ГОСТ 31950-2012 |
| Стронций (проба раз в год/сезон) | мг/дм3 | доверительной вероятностью = 0,95 составляет 0,5 мг/дм. | ГОСТ 23950-88 |
| Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | ГОСТ 4192-82 |
| Бор | мл/г | не более 0,5 | ГОСТ Р 51210 |
| Железо (включая хлорное железо) по Fe | мг/дм3 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Кадмий | мг/дм3 | не более 0,001 | ПНДФ 14.1:2:4.149-99 |
| Марганец | мг/дм3 | не более0,1 | ГОСТ 4974-2014 |
| Мышьяк | мг/дм3 | не более 0,01 | ГОСТ 4152-89 |
| Свинец | мг/дм3 | не более 0,01 | ПНДФ 14.1:2:4.149-99 |
| Стронций |  | 35,0 (5ПДК) | ГОСТ 23950-88 |
| Сульфаты | мг/дм3 | не более 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| Фтор | мг/дм3 | не более 1,2 | ПНД Ф 14.1:2:64.179-2002 |
| Хлориды | мг/дм3 | не более 350 | ГОСТ 4245-72 |
| Цинк | мг/дм3 | не более 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| Кремний (по SI) (проба раз в год) | мг/л | Не более 10 | ГОСТ 16591.4-87 (ИСО 4158-78) |
| Медь (проба раз в год) | мг/дм3 | не более 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| Никель (проба раз в год) |  | 1,0 (10ПДК) | ГОСТ 6689.2-92 |
| Ртуть (проба раз в год) | мг/дм3. | 0,00001 - 0,01 | МУК 4.1.1469-03 |
| Селен | мкг/дм | с доверительной вероятностью =0,95 0,1 при объеме пробы 100 см | ГОСТ 24481 |

Неорганические и органические

Радиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная суммарная альфа-активность (проба раз в год) | Бк/кг | 0,2 | ГОСТ 31864-2012 |
| Удельная суммарная бета-активность (проба раз в год) | Бк/кг | 1,0 | MP 2.6.1.0064-12 |
| Радон ((222)Rn)(3) (проба раз в год) | Бк/кг | 60 | ГОСТ Р 59069-2020 |

Если превышено значение суммарной альфа- или бета-активности, то необходимо выполнить анализ содержания радионуклидов в воде.

Рекомендуемая последовательность радионуклидного анализа 
в зависимости от измеренных значений удельной суммарной 
альфа- и бета-активности воды

В таблице приведена рекомендуемая последовательность выполнения анализа радионуклидного состава воды в зависимости от измеренных значений удельной суммарной альфа- и бета-активности, позволяющая оптимизировать исследования при радиационном контроле воды. При формировании перечня контролируемых радионуклидов учитывались распространенность радионуклидов, их концентрация в воде и радио токсикологические характеристики.

| № п/п | Измеренные значения суммарной альфа- и бета-активности, Бк/кг | Контролируемые радионуклиды | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Αα+ Uα  0,10 Αβ + Uβ  1,0 | Радионуклидный состав воды может не контролироваться |  |
| 2 | 0,10  Αα+ Uα  0,20 Αβ + Uβ  1,0 | 210Po, 210Pb * | Проверяется выполнение условия (6). Далее – действия по п.п. 6.9, 6.10 настоящих МУ |
| 3 | 0,20 < Αα+ Uα  0,40 Αβ + Uβ  1,0 | 210Po, 210Pb, 226Ra, 228Ra | Проверяется выполнение условия (6). Далее - действия по п.п. 6.9, 6.10 настоящих МУ |
| 4 | Αα+ Uα > 0,40 Αβ + Uβ  1,0 | 210Po, 210Pb, 226Ra, 228Ra, 238U, 234U | При невыполнении условия (5) необходимо дополнительное определение 232Th, 230Th, 228Th; в районах техногенного загрязнения, действующих АЭС и предприятий ЯТЦ –239+240Pu, 238Pu, 241Am. Проверяется выполнение условия (6). Далее – действия по п.п. 6.9, 6.10 настоящих МУ |
| 5 | Αβ + Uβ  1,0 (при любых значениях Αα+Uα) | 137Cs, 90Sr, при необходимости другие техногенные бета-излучающие нуклиды, 40К ** |  |
| * Необходимость контроля 210Pb в данном случае вызвана его очень жестким нормативом (УВвода = 0,2 Бк/кг) и типичным для атмосферных выпадений и поверхностных вод соотношением 210Po/210Pb = 0,2—0,3. ** Превышение общей бета-активности воды может быть обусловлено присутствием 40К, который дает пренебрежимо малый вклад в эффективную дозу за счет питьевой воды. |  |  |  |

План пунктов отбора проб воды для лабораторных исследований

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой водой, в соответствии с программой производственного контроля должны постоянно контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей. На территории муниципального образования «Заревское сельское поселение»:

Места водозабора:

- скважина х. Чернышев, ул. Восточная, 16;

- скважина х. Веселый улю Мира 69/2

- скважина п. Зарево ул. 8 Марта 3/2

Пункты отбора исследований:

- х. Чернышев: скважина по ул. Восточная, 16; водонапорная башня по ул. Восточная, 16, сети водопровода по ул.Советская, д. 105.

- х.Веселый:  скважина по ул. Мира 67/2, водонапорная башня по ул. Мира 67/2, сети водопровода ул. Мира 84

- п. Зарево: скважина по ул. 8 Марта 3/2,водонапорная башня по ул. 8 Марта 3/2, сети водопровода по ул.Гагарина, д. 6.

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды в местах водозабора, пред поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети установлены в таблице:

Виды показателей

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее: |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тысяч человек |
|  | в местах водозабора |
| Микробиологические | по сезонам года |
| Органолептические | по сезонам года |
| Обобщенные показатели | по сезонам года |
| Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| Радиологические | 1 раз в год |

Примечание:

Текущий производственный контроль ведется до получения пробы воды, в которой хотя бы один фактический показатель превышает соответствующий данному показателю критерий существенного ухудшения.

При существенном ухудшении качества питьевой воды и в течение 2 часов с момента обнаружения существенного ухудшения должна быть отобрана повторная проба воды. Если повторная проба подтверждает существенное ухудшение качества воды, администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение.

Если повторная проба не подтверждает существенное ухудшение качества воды, но регистрируются превышения гигиенических нормативов, периодичность отбора проб должна быть увеличена в два раза. В программу производственного контроля с повышенной частотой включаются органолептические, химические, радиационные, микробиологические показатели, которые указывают на ухудшение качества воды. Кроме того, должны быть приняты срочные меры по приведению качества воды в соответствие требованиям санитарных правил.

План пунктов отбора проб воды для лабораторных исследований проходит на трех контрольных точках:

| Контрольные точки отбора проб |  |  | Показатели |  | Периодичность | Количество проб в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Чернышев |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Скважина № х. Чернышев 2. Водонапорная башня,х.Чернышев |  |  | Микробиологические |  | 1 раз в квартал | 4 |  |
|  |  |  | Органолептические |  | 1 раз в квартал | 4 |  |
|  |  |  | Обобщенные |  | 1 раз в квартал | 4 |  |
|  |  |  | Неорганические и органические вещества |  | 1 раз в год | 1 |  |
|  |  |  | Радиологические |  | 1 раз в год | 1 |  |
| 3. Водопроводная сеть по ул.Советская , д. 105 |  |  | Микробиологические |  | 1 раз в месяц | 12 |  |
|  |  |  | Органолептические |  | 1 раз в месяц | 12 |  |
| х. Веселый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Скважина х.Веселый ул. Мира69/2 2.Водонапорная башня х.Веселый улю Мира 69/2 |  |  |  | Микробиологические | 1 раз в квартал |  | 4 |
|  |  |  |  | Органолептические | 1 раз в квартал |  | 4 |
|  |  |  |  | Обобщенные | 1 раз в квартал |  | 4 |
|  |  |  |  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |  | 1 |
|  |  |  |  | Радиологические | 1 раз в год |  | 1 |
| 3.Водопроводная сеть ул. Мира 84 |  |  |  | Микробиологические | 1 раз в месяц |  | 12 |
|  |  |  |  | Органолептические | 1 раз в месяц |  | 12 |
| П. Зарево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Скважина № п. Зарево ул. 8 Марта 3/2 2. Водонапорная башня, п. Зарево ул. 8 Марта 3/2 |  |  | Микробиологические |  | 1 раз в квартал | 4 |  |
|  |  |  | Органолептические |  | 1 раз в квартал | 4 |  |
|  |  |  | Обобщенные |  | 1 раз в квартал | 4 |  |
|  |  |  | Неорганические и органические вещества |  | 1 раз в год | 1 |  |
|  |  |  | Радиологические |  | 1 раз в год | 1 |  |
| 3. Водопроводная сеть по ул.Гагарина 6 |  |  | Микробиологические |  | 1 раз в месяц | 12 |  |
|  |  |  | Органолептические |  | 1 раз в месяц | 12 |  |
| После ремонта и чрезвычайных ситуаций | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | После ремонта и чрезвычайных ситуаций |  |  | Обязательные контрольные пробы |  |  |

Календарный график отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

Скважины эксплуатируется двенадцать месяцев в году. Проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, производится не реже 1 раза в месяц, а также информирование территориального органа о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям.

Календарный график отбора проб воды

(Согласно MP 2.1.4.0176-20 и СП 2.1.3684-21)

| Виды показателей | Количество проб в течение года (по месяцам), не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1кв. |  |  | 2кв. |  |  | 3кв. |  |  | 4 кв. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Микробиологические | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2. Органолептические | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 3.Обобщенные показатели | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 4.Неорганические и органические вещества (полный химический анализ) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. радиологические |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 15 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 |

Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством:

1.Договора на проведение производственного контроля качества питьевой воды.

2.Журнал учета проведения производственной контроля качества питьевой воды.

3.Календарный график отбора проб питьевой воды.

4.Протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды.

5.Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды.

Мероприятия, предусматривающие обоснование для безопасности человека и окружающей среды

- Проведение профилактических промывок и обеззараживания;

- Своевременная ликвидация аварийных ситуаций, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварий (очистка, промывка, обеззараживание);

- На период паводков и чрезвычайных ситуаций установить усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ТО Роспотребнадзора;

- После ремонта и иных технических работ на распределительной сети обязателен отбор контрольных проб;

- При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, нитратов и нитритов;

- При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтровирусов;

- Идентификация присутствия в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности.

- При ухудшении качества питьевой воды немедленно информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения:

  - При возникновении на системе водоснабжения аварийной ситуации или технических нарушений (остановка водопровода, нарушение технологического процесса, выход из строя глубинного насоса, разрыв глубиной сети, отключение электроэнергии), которая приводит или может привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, администрации муниципального образования «Заревское сельское поселение» необходимо немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

  - Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» также должна информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам.