Приложение № __ к

постановлению Главы

муниципального образования

« Заревское сельское

поселение»

от «____»_______2010г.№___

ПАМЯТКА       НАСЕЛЕНИЮ

муниципального   образования « Заревское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»,  Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003, регистрационный №4838), Постановления Главы муниципального образования  «Заревское сельское поселение» № ______  от «_____»________2010г.

Гражданину(ке)______________________________________ ,

проживающему(ей)   ___________ по улице________________дом______кв._______.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Электрохозяйство (п.п. 57, 60 ППБ 01-03):

1)заменить некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в электрощите;

2)      не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

3)      не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

4)      не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

5)      не допускать эксплуатацию электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

6)      заменить оголенные и ветхие электрические провода;

7)      не допускать эксплуатацию самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

8)      соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки;

9)      не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

2. Печное отопление (п.п.65, 66, 67, 70 ППБ 01-03):

1)      отремонтировать дымоход печи;

2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

3) побелить мелом или известью все дымоходные трубы и стены печи;

4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист по стеклоткани размером не менее 50 х 70 см;

5)      довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

6)      не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

3. Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53,120,121 ППБ 01-03):

1)      расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей -1м, топочных дверок печей -2 м;

2)      убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

3)      не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

4)      двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

5)      разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с газом!"

6)      запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

4. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40,113 ППБ 01-03):

1)      ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

3)      решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

4) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Граждане обязаны (ст.34 ФЗ-69):

-соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01"! Вызывая помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:

1.Сообщить о пожаре по телефону "01".

2.      Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3.      По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

В  соответствии с Постановлением Главы муниципального образования, в целях недопущения пожаров Вы обязаны:

Не допускать разведения костров, сжигания мусор,

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как это может послужить причиной возникновения возгорания;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а также стерню на поля;

- разводить костры лесополосах, в местах с сухой травой, под кронами деревьев

Более 60 % пожаров происходит  в результате легкомысленного или небрежного обращения с огнем.   Статьей  168 УК РФ предусмотрена ответственность за неосторожное уничтожение чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем  - от денежного штрафа до трех  лет лишения свободы. В случаях умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога предусмотрена ответственность статьей 167 УК РФ в виде лишения свободы до пяти лет.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!